Diplomarbeitspräsentation
HIGHLY AVAILABLE
KNX NETWORKS

---
Gebäudeautomation
Energieeffizienz
Zentrale Steuerung
Raumkomfort → Produktivität
 Unkritisch (?)
Heating
Ventilation
Air
Conditioning
Kritisch
Brandmelder
Alarmanlagen
Zutrittssysteme
     ...

---
Informationssicherheit
Böswillige Angriffe: Denial of Service
Transiente Hardwarefehler
       Massage Replay
 Massage Modification
      Masquerade Attacks
   Traffic Analysis
Message Release

---
Herausgegeben durch 'KNX Association'
Zusammenführung von 3 verschiedenen Standards:
EIB: European Installation Bus
EHS: European Home Systems Protocol
BATIBUS
'Offener' Standard – Lizenzierung möglich
ISO OSI Schichtenmodell → Herstellerunabhängigkeit

---
ISO / OSI Schichtenmodell
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 7
FIXME
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
„Write 0x01 to Group Adress 1.1.1“
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 5+6
Data Point Types
→ eindeutige Darstellung
→ L6 nicht notwendig
Zustandsloses Protokoll
→ L5 nicht notwendig
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 4
Bestätigte Verbindungen
Punkt – zu – Punkt
Unbestätigte Verbindungen
Punkt – zu – Punkt
Multicast
Broadcast
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 3
16 Bit Individual Adress
→ eindeutige Geräteadresse
16 Bit Group Adress
→ Adresse der Kontrollvariable
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 2
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Layer 1
Twisted Pair
- 9600bps
- CSMA/CA
- alle Topologien ausser Ringe
Power Line
- 1200bps
- Übertragung über Stromnetz
Radio Frequency
- kabellose Übertragung
KNX/IP
- Routing Mode
- KNXnet/IP
- KNX IP
Applikation
Application Layer
Presentation Layer
Session Layer
Transport Layer
Network Layer
Datalink Layer
Physical Layer
Übertragungsmedium

---
KNX / Sicherheitsmassnahmen
Ursprünglicher Standard
- Cleartextkeys für Managementnachrichten
- Cleartext für Kontrollinformation
KNX Data Security
EIBsec
KNX IP Security
Erhöhung der Verfügbarkeit
durch zusätzliches Einführen von Redundanz

---
Highly Available KNX Networks
Standard KNX Netzwerke
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Gesichertes
Netzwerk
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
Highly Available KNX Networks
Standard KNX Netzwerke
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Gesichertes
Netzwerk
Security
Gateway A
Security
Gateway B

---
Highly Available KNX Networks
Ursprünglicher Standard
- Cleartextkeys für Managementnachrichten
- Cleartext für Kontrollinformation
KNX Data Security
EIBsec
KNX IP Security

---
Highly Available KNX Networks
Standard KNX Netzwerke
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
KNX
Device
Gesichertes
Netzwerk
Security
Gateway A
Security
Gateway B